**Общая информация о многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.56**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристика** |
| Адрес МКД | 197706, Санкт-Петербург, Курортный район, г.Сестрорецк, ул.Володарского, д.56 |
| Год постройки | 2010г. |
| Этажность | 9 |
| Количество квартир | 94 |
| Площадь жилых помещений | 5907,6 кв.м. |
| Площадь нежилых помещений | 58 кв.м. |
| Уровень благоустройства | Водопровод, центральная канализация, центральное отопление от групповой котельной на газе, ванны с горячим водоснабжением, централизованное горячее водоснабжение, электроплиты, мусоропровод, лифты, радио, напряжение электросети 220вольт, антенна |
| Серия и тип постройки | Монолитно-кирпичные |
| Кадастровый номер | 78:38:0011103:5 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД | 2505 кв.м. |
| Конструктивные и технические параметры | Фундаменты: железобетонная монолитная плита  Наружные и внутренние капитальные стены: монолитные железобетонные, газобетонные  Перегородки: гипсолитовые  Перекрытия: железобетонные монолитные  Крыша: плоская, рулонная с внутренними водостоками  Полы: бетонные  Проемы оконные: металлопластик  Проемы дверные: металлические  Внутрен. отделка: затирка потолков цементным раствором  Наружн. отделка: облицовка лицевым кирпичом  Центр. отопление: от групповой (квартальной) котельной на газе  Водопровод: от городской центральной сети  Электроосвещение: скрытая проводка  Радио: скрытая проводка  Телефон: открытая проводка  Телевидение: от коллективных антенн  Горячее водоснабжение: централизованное  Электроплиты: есть  Вентиляция: приточно-вытяжная  Газоснабжение: отсутствует  Мусоропровод: железобетонные стволы  Лифты: грузо-пассажирские  Канализация: сброс в городскую сеть  Разные работы: лестницы сборные железобетонные |